МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования

«Профессиональное училище № 21»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01., УП.01.02., УП.01.03.

по специальности 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

для профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства»

г. Красноярск 2013 г

| РАССМОТРЕНА методической комиссией спец.дисциплин Протокол № 1 от «30» августа 2013г. Председатель МК: М.В.Лаптенок_________________ | Составлена в соответствии с ФГОС по профессии 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства Заместитель директора по УПР: В.М.Евсеева_________________ |
| --- | --- |

| Авторы: мастер производственного обучения КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 21» Мастер производственного обучения КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 21» |  |
| --- | --- |

Рецензенты:

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 3 |
| 2. | 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. | 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. | 3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 5. | 3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 6. | 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 23 |
| 7. | 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 25 |

1.	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

В состав ОПОП входит профессиональный модуль ПМ.01 «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства».

Рабочая программа учебной практики в части освоения основных видов профессиональной деятельности направлена на получение практического опыта по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Учебная практика входит в профессиональный цикл базовой части ФГОС НПО по профессии 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

Практика проводится по графику, предусмотренному учебным планом по профессии.

Методическое руководство практикой возлагается на преподавателей специальных дисциплин (методическая комиссия) и мастеров производственного обучения.

1.3.	Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения практических занятий

Цель учебной практики - приобретение опыта практической работы по профессии.

Задачи учебной практики:

-	обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии;

-	закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и в последующем соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт:

-	работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

-	действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

Уметь:

-	определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

-	проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

-	выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, системы отопления и осветительных сетей;

Знать:

- сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- нормативную базу технической эксплуатации;

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности;

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологию измерений, средства измерений;

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

- классификацию и назначение чувствительных элементов;

- структуру средств измерений;

- понятие о государственной системе приборов;

- весовые устройства;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

- оптико-механические средства измерений;

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

- основные этапы профилактических работ;

- способы и средства выполнения профилактических работ;

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- влияние температуры на точность измерений;

- методы и средства испытаний;

- технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов, промежуточная аттестация проводиться в форме:

УП.01.01. – зачет,

УП.01.02. - зачет,

УП.01.03. - дифференцированный зачёт.

2.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01.01, УП.01.02., УП.01.03. является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ОПОП НПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, необходимого для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. |
| ПК 1.2 | Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. |
| ПК 1.3 | Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. |
| ПК 1.4 | Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК З. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

3.	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.	Тематический план учебной практики

| Коды и наименования профессиональных модулей | Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УП 01.01. Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания | ПК 1.1 | Раздел 1 - Устройство систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 12 |
|  |  | Раздел 2 – Эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 18 |
| Всего: 30 30 |
| УП.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания | ПК 1.2 | Раздел 1 - Устройство и эксплуатация систем отопления здания. | 30 |
| Всего: 30 |
| УП.01.03.Технология эксплуатации осветительных сетей | ПК 1.3 | Раздел 1 - Осветительные сети и оборудование. | 24 |
|  |  | Раздел 2 - Эксплуатация осветительных сетей. | 42 |
| Всего: 66 |
| ИТОГО 126 126 |

3.2. Содержание учебной практики

| Наименование тем учебной практики | Содержание учебно-практических занятий обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УП.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания |  | 30 |  |
| Раздел 1. Устройство систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Устройство системы водоснабжения | Содержание |  |  |
|  | 1 | Цели и задачи учебной практики. Ознакомление с рабочей программой, порядком прохождения практики. Ознакомление с мастерскими, оборудованием, рабочими местами, видами работ, порядком хранения и выдачи инструмента и внутренним распорядком. | 1 | 1 |
|  | 2 | Инструктаж по охране труда. Изучение правил и инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии в санитарно-технической мастерской. Проведение инструктажа. | 1 | 1 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Сборка трубопровода холодной и горячей воды из стальных, ПП-труб и металлопластиковых труб. Установка арматуры на водопровод. Соединение санитарных приборов с системой водоснабжения. | 4 | 2 |
| Тема 1.2 Устройство системы канализации. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при монтаже и демонтаже санитарных приборов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Монтаж и демонтаж санитарных приборов (унитаз, ванна). Проверка трубопроводов на отсутствие засоров и герметичность, испытание внутренних водостоков. | 5 | 2 |
| Раздел 2. Эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. |  | 18 |  |
| Тема 2.1 Обслуживание систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при обслуживании систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 1 | 1 |
|  | 2 | Устранение утечки в водоразборной арматуре, замена сальниковых уплотнений и прокладок. | 5 | 2 |
| Тема 2.2 Ремонт и наладка систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при ремонте и наладке систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 1 | 1 |
|  | 2 | Устранение засоров в трубопроводах. | 5 | 2 |
| Тема 2.3 Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при техническом обслуживании систем водоснабжения и водоотведения | 1 | 1 |
|  | 2 | Устранение течи в трубопроводах различными методами. | 5 | 2 |
| УП.01.02. Технология эксплуатации системы отопления здания |  | 30 |  |
| Раздел 1. Устройство и эксплуатация систем отопления здания. |  | 30 |  |
| Тема 1.1 Устройство систем отопления | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при выполнении работ по сборке и разборке отопительных приборов. | 1 | 1 |
|  | 2 | Сборка и обвязка чугунного радиатора отопления из 6 секций. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при монтаже радиатора отопления. | 1 | 1 |
|  | 2 | Монтаж алюминиевого радиатора в систему отопления. | 5 | 2 |
| Тема 1.2 Эксплуатация систем отопления | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при изготовлении трубных заготовок. | 1 | 1 |
|  | 2 | Изготовление трубных заготовок (сгонов) для системы отопления и их монтаж. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при выполнении ревизии арматуры. | 1 | 1 |
|  | 2 | Ревизия запорной и регулирующей арматуры в системе отопления, устранение неисправностей. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при выполнении опрессовки системы отопления. | 1 | 1 |
|  | 2 | Опрессовка системы отопления, устранение утечек в резьбовых, фланцевых и сварных соединениях трубопроводов. | 5 | 2 |
| УП.01.03. Технология эксплуатации осветительных сетей |  | 66 |  |
| Раздел 1. Осветительные сети и оборудование |  | 24 |  |
| Тема 1.1 Провода, шнуры и кабели. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при выполнении открытых электропроводок различными способами. | 1 | 1 |
|  | 2 | Выполнение открытых электропроводок непосредственно по строительным конструкциям различными способами. | 5 | 2 |
| Тема 1.2 Электрические источники света. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при установке светильников. | 1 | 1 |
|  | 2 | Установка светильников с лампами накаливания, газоразрядными источников света, подключение патронов, выключателей и переключателей, розеток, установка предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; демонтаж светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. | 5 | 2 |
| Тема 1.3 Основное электрооборудование осветительных сетей. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при установке приборов учета. | 1 | 1 |
|  | 2 | Установка приборов учета, контроля параметров, их подключение. Измерение параметров электрической сети. | 5 | 2 |
| Тема 1.4 Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при выполнении распайки и подключении аппаратов в щитах освещения. | 1 | 1 |
|  | 2 | Выполнение распайки и подключения аппаратов в щитах освещения; выполнение соединения, ответвления проводов и кабеля различного сечения; прокладка проводов и кабелей в кабельных каналах и их подключение к аппаратам. | 5 | 2 |
| Раздел 2 Эксплуатация осветительных сетей |  | 42 |  |
| Тема 2.1 Приемка осветительной сети в эксплуатацию | Содержание |  |  |
|  | 1 | Охрана труда при приемке осветительных сетей в эксплуатацию. | 1 | 1 |
|  | 2 | Оформление технологической документации, составление плана прокладки электропроводки в жилом помещении. Способы соединения и ответвления проводов и кабелей в ответвительных коробках. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при техническом осмотре открытых электропроводок. | 2 | 1 |
|  | 2 | Технический осмотр открытых электропроводок по строительным конструкциям по различным схемам. Технический осмотр и ревизия патронов, выключателей и переключателей. Сборка схем освещения с двумя лампами и электроустановочными аппаратами. Подбор и установка розеток, предохранителей, автоматических выключателей и других электроуст. изделий и аппаратов. | 4 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при техническом осмотре патронов, выключателей и переключателей. | 1 | 1 |
|  | 2 | Мелкий ремонт светильников разных конструкций. Прием в эксплуатацию светильников с компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами низкого и высокого давления. Сборка схемы светильников по различным схемам | 5 | 2 |
| Тема 2.2 Эксплуатация осветительных сетей | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при ремонте светильников разных конструкций. | 1 | 1 |
|  | 2 | Мелкий ремонт светильников разных конструкций. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при установке розеток, предохранителей, автоматических выключателей. | 1 | 1 |
|  | 2 | Подбор и установка розеток, предохранителей, автоматических выключателей и других электроустановочных изделий и аппаратов. | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации светильников. | 1 | 1 |
|  | 2 | Сборка схемы освещения однокомнатной квартиры с аппаратами защиты и приборами учёта электрической энергии | 5 | 2 |
|  | Содержание |  |  |
| Тема 2.3 Итоговый контроль прохождения практики | 1 | Итоговый контроль прохождения практики. Выполнение комплексного практического индивидуального задания. Осмотр, анализ и оценка результатов выполнения индивидуального задания (оформление аттестационного листа студента). Получение дифференцированного зачета по учебной практике. | 6 | 2 |
| ИТОГО |  | 126 |  |

4.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики УП.01.01, УП.01.02., УП.01.03. предполагает наличие санитарно-технической и электромонтажной мастерских.

Оборудование мастерских:

-	рабочее место преподавателя;

-	рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

-	наглядные стенды;

-	стенды по охране труда;

-	инструменты, приборы, приспособления;

-	плакатницы.

Технические средства обучения:

-	компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;

-	интерактивная доска или мультимедиапроектор;

-	экран 200x200 для мультимедиапроектора;

-	мультимедийное оборудование (колонки).

-	комплект электронных программ обучения (презентаций) по курсу «Учебная практика».

4.2.	Информационное обеспечение учебной практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов

Основные источники:

- Подгорный Н.Л. - Учебный курс слесарного дела - Ростов на Дону.: «Феникс», 2000.-320 с.

- Башкин В.И. - Справочник слесаря инструментальщика-М.: «Высшая школа», 2006.-208 с.

- Девисилов В.А - Охрана труда - М.: «Форум», 2005,- 448 с.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела - М.: Высшая школа, 1998.

- Барановский В.А. Слесарь-Сантехник - Феникс, М.: 2000.

- В.Н. Исаев, В.Н.Гейко. Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем зданий: Учеб. – 3-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 1997 г.

- Нестеренко В.М., Технология электромонтажных работ: учебное пособие для НПО/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.-6-е изд., стер.-М.: Академия, 2008г.-592с.

- Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника: учеб. пособие для НПО/ Ю.Д. Сибикин.-2-е изд., стер.-М.: Академия, 2008.-336с.

Дополнительные источники:

- журналы:

1. С.О.К. (сантехника, отопление, кондиционирование) № 3, 4, 5 2006 год – ООО «Издательский дом «Медиа Технолоджи»;

2. Корякин-Черняк С.Л., Краткий справочник домашнего электрика/ С.Л.

3. Корякин-Черняк.-Спб.: Наука и техника, 2005.-272с

Интернет-ресурсы:

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. - Загл. с экрана.

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - Ре¬жим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. - Загл. с экрана.

4.3.	Кадровое обеспечение учебной практики

Мастера производственного обучения: высшее или среднее профессиональное образование по профилю специальности с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения учебно-практических занятий и практических работ, с помощью рейтинга, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

По завершении учебной практики проводиться дифференцированный зачет.

Основными показателям результатов подготовки являются освоения профессиональных компетенций:

| ПК | Наименование результата освоения практики | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. | - наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ на учебной практике |
| ПК 1.2 | Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. | - зачеты по темам на занятиях учебной практики |
| ПК 1.3 | Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. | - зачеты по темам на учебной практике - оценка работы на учебной практике |
| ПК 1.4 | Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). | - наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ на учебной практике |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК | Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения во время учебной практики. |
| ОК З. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Соответствие нормативам и последовательности выполнения работ; Оценка выполнения практической работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения во время учебной практики. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения во время учебной практики. |