Министерство образования и науки Красноярского края

Краевое государственное бюбджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

КГБОУ НПО «ПУ № 21»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию при Федеральном государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО») на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии НПО 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.

Организация-разработчик: КГБОУ НПО Профессиональное училище № 21

Разработчики:

Лаптенок Марина Владимировна, преподаватель спец.дисциплин КГБОУ НПО ПУ № 21

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 27 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии НПО 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, входящей в состав укрупненной группы профессий 270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800  Строительство, в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж санитарно-технических систем и оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования.
1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков.
1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов.
1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования.
1. 5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для подготовки специалистов в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников строительной отрасли по профессии: 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования;

- транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков;

- установки подъемно-такелажных приспособлений;

- подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

- пробивки отверстий механизированным инструментом;

- выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков;

уметь:

- подготавливать вспомогательные материалы;

- выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления;

- выполнять слесарные работы по профессии;

- выполнять укрупнительную сборку оборудования;

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры;

- выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков;

  - устанавливать ручной пресс для опрессовки систем;

  - производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой;

  - производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов;

  - предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем и оборудования;

знать:

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;

- сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров;

- способы выполнения слесарных работ по профессии;

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков;

- способы сверления и пробивки отверстий;

- правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;

- правила пользования механизированным инструментом;

- способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними;

- способы соединения стальных труб на клею;

- способы разметки мест установки креплений и приборов;

- правила установки санитарных, отопительных приборов;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 399 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 63 час;

учебной и производственной практики – 210 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Монтаж санитарно-технических систем и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
| ПК 1.2. | Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. |
| ПК 1.3. | Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. |
| ПК 1.4. | Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. |
| ПК 1.5. | Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. | 52 | 28 | 12 | 12 | 12 | - |
| ПК 1.2. | Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков. | 32 | 10 | - | 10 | 12 | - |
| ПК 1.3. | Раздел 3. Выполнение монтажа систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. | 120 | 50 | 12 | 22 | 48 | - |
| ПК 1.4. | Раздел 4. Проведение испытаний смонтированного оборудования. | 32 | 12 | 6 | 8 | 12 | - |
| ПК 1.5. | Раздел 5. Выполнение ремонтных и эксплуатационных работ санитарно-технических систем и оборудования. | 55 | 26 | 6 | 11 | 18 | - |
|  | Производственная практика, часов | 108 |  | 108 |
|  | Всего: | 399 | 126 | 36 | 63 | 102 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Монтаж санитарно-технических систем

и оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. |  | 52 |  |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  | 40 |  |
| Тема 1.1. Слесарная обработка материалов и заготовок | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 1 | Слесарные операции: разметка, рубка. Используемый инструмент. |  | 2 |
|  | 2 | Резка металла. Используемый инструмент. Слесарные операции: правка и гибка металла. Используемый инструмент. |  | 2 |
|  | 3 | Опиливание металла. Виды напильников. |  | 2 |
|  | 4 | Слесарные операции: сверление, зенкование, развертывание. |  | 2 |
|  | 5 | Нарезание резьбы. Слесарные операции: клепка, шабрение, притирка, паяние, лужение, оцинкование, склеивание. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Пользование слесарными инструментами: «Изготовление круглого вентиляционного зонта» |  |  |
| Тема 1.2. Технология соединения трубопроводов. | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 1 | Общие сведения о трубах. Виды труб по способу изготовления: шовные, бесшовные. Соединение стальных труб. Разъемные (резьбовые, фланцевые, бугельные) и неразъемные (сварные) соединения. |  | 1 |
|  | 2 | Соединение чугунных труб. Виды труб (напорные и безнапорные). Раструбное соединение (жесткая и эластичная заделка). |  | 2 |
|  | 3 | Соединение труб из цветных металлов. Виды труб (медные, латунные, алюминиевые, свинцовые). Способы соединения (резьбовое, пайка). Соединение пластмассовых труб. |  | 2 |
|  | 4 | Трубы (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые, полипропиленовые) и их соединение. |  | 2 |
|  | 5 | Соединение асбестоцементных и керамических труб. Раструбные соединения. Виды стыков (глиняные, цементные, битумные). Соединение бетонных и железобетонных труб. Раструбные соединения (типов А и Б). |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. | «Соединение труб из различных материалов» |  |  |
| Тема 1.3. Подготовительные работы перед монтажом тепловых сетей и отопления, систем и оборудования водоснабжения, систем канализации и водостоков, систем газоснабжения. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Подготовительные работы при монтаже тепловых сетей. Получение разрешения на производство земляных работ. Перенос с проекта осей будущих теплотрасс; разработка траншеи. Устройство водостока, оснований под камеры и опоры. |  | 2 |
|  | 2 | Подготовительные работы при монтаже систем отопления. Разноска отопительных приборов и узлов трубопроводов к местам их установки. Отделка участков стен в местах установки отопительных приборов. Разметка мест установки кронштейнов. Пробивка отверстий для прокладки труб. Составление исполнителем и заказчиком двустороннего акта готовности объекта под монтаж. |  | 2 |
|  | 3 | Подготовительные работы при монтаже наружных систем водоснабжения. Разбивка и закрепление на местности оси трассы; доставка в зону работы строительных машин и монтажных механизмов, труб, материалов и колец для колодцев. Прокладка вдоль трассы временных дорог и съездов от дороги к трассе. |  | 2 |
|  | 4 | Подготовительные работы при монтаже внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения. Состав проекта. Снятие эскизов, составление замеров с натуры или по монтажным проектам. Изготовление унифицированных трубных узлов в ЦЗМ. Монтаж ввода и водомерного узла. Прокладка разводящих магистральных трубопроводов по подвалу и стояков. Проведение испытания систем. |  | 2 |
|  | 5 | Подготовительные работы перед монтажом дворовых систем канализации. Получение разрешения на производство земляных работ; перенос с проекта осей будущих теплотрасс. Разработка траншеи. Устройство водостока, оснований под камеры и опоры. Тщательное соблюдение уклона из-за самотечного характера течения сточных вод. Подготовительные работы перед монтажом внутридомовых систем канализации. Пробивка отверстий, оштукатуривание стен в местах прокладки трубопроводов, нанесение на стенах санузлов и кухонь краской отметок чистых полов, оформление двустороннего акта, доставка труб и узлов. |  | 2 |
|  | 6 | Подготовительные работы перед монтажом систем газоснабжения. Получение строительной организацией разрешения на вскрытие коммуникаций; окончание нулевого цикла строительства; герметизация вводов всех инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, теплотрасс), а также неплотностей по всему периметру подземной части здания; монтаж междуэтажных перекрытий, капитальных стен, перегородок; оштукатуривание и облицовка стен в кухнях и ванных комнатах; пробивка всех отверстий; согласование заказчика и подрядчика сроков и способов производства работ. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и (или) учебных пособий, составленным преподавателем). | 12 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - процессы слесарной обработки материалов и заготовок; - технология соединения трубопроводов; - подготовительные работы перед монтажом систем отопления и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, водостоков, газоснабжения; - инструменты, применяемые при монтаже санитарно-технических устройств; - правила безопасности труда при производстве монтажных работ; - способы соединения труб из различных материалов; Основные характеристики труб |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - выполнение слесарной обработки материалов: разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание металла, сверление; - выполнение соединений трубопроводов из различных материалов. | 12 |  |
| Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков |  | 32 |  |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Централизованная заготовка монтажных узлов. Сборка и установка узлов трубопроводов. | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1. | Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем и оборудования водоснабжения. ЦЗМ. |  | 2 |
|  | 2. | Натуральные обмеры элементов систем и оборудования водоснабжения, эскизы, нанесение размеров, типизированные элементы и узлы, блоки обвязки арматуры. Конвейерное изготовление трубных заготовок. |  | 2 |
|  | 3. | Хранение, транспортировка и подача труб к разметочно-отрезным агрегатам и отрезка труб заготовительной длины; нарезка резьбы и зенковка; гнутье труб; комплектование арматурой, соединительными частями и стандартными деталями; сборка и сварка узлов и деталей. |  | 2 |
|  | 4. | Испытание готовых деталей, упаковка и маркировка узлов с комплектованием средствами крепления; прикрепление маркировочных бирок с указанием номера заказа, узла, стояка, этажа. |  | 2 |
|  | 5. | Централизованная заготовка перед монтажом узлов систем канализации и водостоков. Изготовление типизированных трубных узлов систем канализации по монтажным проектам или замерным эскизам; изготовление горизонтальных и вертикальных монтажных блоков. |  | 2 |
|  | 6. | Схемы замерно-монтажной карты канализации. Понятие карусельного стенда для сборки узлов канализационных трубопроводов. |  | 2 |
|  | 7. | Процесс ускоренной заделки раструбов на ЦЗМ. Использование механизированной рубки чугунных труб с помощью механизма СТД-171. |  | 2 |
|  | 8. | Укрупнительная сборка узлов трубопроводов. Сокращение сроков монтажа. Место сборки монтажных блоков; требования к укрупненным блокам. |  | 2 |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | 9. | Составление схемы транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. |  | 3 |
|  | 11. | Составление схем узла обвязки к нагревательным приборам из стальных, полимерных трубопроводов и фитингов. |  | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и (или) учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов. | 10 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Примерная тематика рефератов: - современное оборудование и инструменты, применяемые в ЦЗМ для заготовительных работ; - состав технической документаций (рабочий проект, смета работ, ППР); - особенности монтажа санитарно-технических кабин; - заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; - заготовительные работы при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; - условные обозначения узлов и деталей на чертежах систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения; - выполнение укрупнительной сборки узлов трубопроводов. | 12 |  |
| Раздел 3. Выполнение монтажа систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. |  | 120 |  |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. |  | 72 |  |
| Тема 3.1. Монтаж наружных систем теплоснабжения, центрального отопления и технологических трубопроводов. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Монтаж наружных сетей теплоснабжения. Устройство тепловых сетей и вводов в здание. |  | 2 |
|  | 2. | Последовательность монтажа тепловых сетей. |  | 2 |
|  | 3. | Устройство систем отопления. Монтаж систем центрального отопления: разбивка трассы, установка средств крепления, прокладка трубопроводов. |  | 2 |
|  | 4. | Магистральные трубопроводы. Общие сведения о трубопроводах. Прокладка трубопроводов с уклоном. |  |  |
|  | 5. | Монтаж систем центрального отопления: установка арматуры и компенсаторов, соединение уложенных участков между собой и с арматурой (на резьбе, фланцах, сварке). Способы сверления и пробивки отверстий. |  | 2 |
|  | 6. | Установка отопительных приборов: чугунных и алюминиевых радиаторов. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Монтаж отопительных приборов. |  |  |
| Тема 3.2. Монтаж систем и оборудования водоснабжения. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Устройство систем водоснабжения. |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж наружных водопроводных сетей трубопроводов: разработка траншеи, устройство основания, укладка трубы и стыковка, предварительное испытание, засыпка траншеи, окончательное гидравлическое испытание. |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения. Состав рабочего проекта. |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж ввода и водомерного узла. Прокладка магистральных и разводящих трубопроводов по подвалу и стояков, проведение гидравлического испытания систем. |  | 2 |
|  | 5. | Способы соединения трубопроводов. |  |  |
|  | 6. | Виды арматуры (запорная, водоразборная). |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Сборка узлов системы водоснабжения. |  |  |
| Тема 3.3. Монтаж систем канализации и водостоков. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Устройство систем канализации и водостоков. Проект наружной системы. Монтаж систем наружной канализации. |  | 2 |
|  | 2. | Дворовая сеть. Смотровые колодцы. Уклоны. Акт на скрытые работы. Рытье траншеи. Трубы раструбные (керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые). Гидравлическое испытание. Засыпка траншеи. |  |  |
|  | 3. | Монтаж внутренней канализации. Выпуск. |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж вертикальных канализационных стояков и горизонтальных подводок к ним. Монтаж горизонтальных и вертикальных участков труб по подвалу. |  |  |
|  | 5. | Установка санитарных приборов (унитазы, умывальники, ванны, писсуары). |  |  |
|  | 6. | Монтаж внутренних водостоков. Трубы (чугунные напорные, чугунные канализационные, асбестоцементные напорные, пластмассовые). Водоприемные воронки. Стояки водостоков. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. | Установка санитарных приборов. |  |  |
| Тема 3.4. Монтаж систем газоснабжения. | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 1. | Устройство систем газоснабжения. Монтаж газопроводов и оборудования систем газоснабжения. |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж наружных газопроводов. Колодцы. Плети газопроводов. Правила прокладки газопроводов. Конструкции усиленных изоляционных покрытий. Вводы сетей в здания. |  | 2 |
|  | 3. | Вводы сетей в здания. Монтаж газопроводов внутри зданий. Использование монтажных узлов. |  | 2 |
|  | 4. | Правила монтажа газовых приборов. Разметка мест установки, установка на готовое основание, присоединение приборов к трубопроводам, комплектование деталями, разметка мест креплений – для водонагревателей. |  | 2 |
|  | 5. | Устройство вертикальных вытяжных каналов (дымоходов). Разряжение в дымоходе не менее 5 Па (0,5 мм вод. ст). правила прокладки газопроводов. Пусковые работы систем и оборудования газоснабжения. Меры безопасности при сооружении и техническом обслуживании систем и оборудования газоснабжения. |  | 2 |
| Тема 3.5. Монтаж арматуры санитарно-технических систем | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1. | Общие сведения об арматуре. Классификация арматуры. |  | 2 |
|  | 2. | Условные обозначения арматуры. |  | 2 |
|  | 3. | Запорная арматура (задвижки, вентили, краны). |  | 2 |
|  | 4. | Водоразборная арматура (водоразборные и туалетные краны, смесители). |  | 2 |
|  | 5. | Смывные краны. Гидранты. |  | 2 |
|  | 6. | Регулирующая арматура (краны для систем отопления, регуляторы давления и расхода, диафрагмы). |  | 2 |
|  | 7. | Предохранительная арматура (предохранительные и обратные краны). |  | 2 |
|  | 8. | Грязевики, воздухосборники, конденсатоотводчики. Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Установка арматуры санитарно-технических систем. |  |  |
| Тема 3.6. Охрана труда при выполнении санитарно-технических работ | Содержание учебного материала | 7 |  |
|  | 1. | Охрана труда в процессе подготовки к монтажу и во время производства монтажных работ. |  | 2 |
|  | 2. | Производственная санитария и гигиена труда. |  | 2 |
|  | 3. | Электробезопасность. Меры предупреждения электротравматизма. |  | 2 |
|  | 4. | Пожарная безопасность. |  | 2 |
|  | 5. | Защитные средства. Сигнальные знаки безопасности. |  | 2 |
|  | 6. | Меры безопасности при транспортировке и работе с кислородными баллонами и баллонами с ацетиленом. Работа с вредными веществами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. |  | 2 |
|  | 7. | Работа на высоте. Такелажные работы. Оказание первой доврачебной помощи. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и (или) учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов. | 22 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Примерная тематика рефератов: - монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения и отопления; - монтаж и эксплуатация систем и оборудования водоснабжения; - монтаж и эксплуатация систем канализации и водостоков; - монтаж и эксплуатация систем газоснабжения; - устройство санитарно-технических систем и оборудования; - методы учета расхода теплоты; - автоматизация нагревательных приборов, водоразборной арматуры. Примерная тематика домашних заданий: - последовательность операций при монтаже систем отопления; - особенности монтажа однотрубных и двухтрубных систем отопления; - документы, предоставляемые при сдаче систем отопления в эксплуатацию; - последовательность монтажа наружных сетей водопровода; - оборудование водомерного узла; - оборудование теплового узла; - врезка в действующий водопровод; - монтаж скоростных и емкостных водонагревателей; - порядок монтажа дворовых, внутридомовых участков сетей канализации; - установка умывальников, моек, раковин, ванн, смесителей; - последовательность операций в ЦЗМ при изготовлении трубных заготовок систем газоснабжения; - конструкция ввода газопровода в здание; - правила прокладки газопроводов в здании. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - обвязка отопительных приборов; - пробивка отверстий механизированным инструментом; - выполнение монтажа приборов отопления; - выполнение монтажа санитарно-технических приборов; - выполнение монтажа оборудования газоснабжения; - соединение трубных заготовок систем отопления; - соединение трубных заготовок водопровода, водоотведения (канализации), газоснабжения; - выполнение монтажа санитарно-технической арматуры. | 48 |  |
| Раздел 4. Проведение испытаний смонтированного оборудования. |  | 32 |  |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  | 20 |  |
| Тема 4.1. Порядок проведения испытаний санитарно-технических систем | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Общие положения по испытанию санитарно-технических систем. (СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы). ТСН ОВК-2000 МО (территориально-строительные нормы «Отопление, вентиляция и кондиционирование». |  | 2 |
|  | 2. | Системы отопления и теплоснабжения. Котельные. Гидравлическое испытание. Пусконаладочные работы. Техническое обслуживание и эксплуатация. |  | 2 |
|  | 3. | Системы и оборудование водоснабжения. Пусконаладочные работы. Гидравлическое испытание. Техническое обслуживание и эксплуатация систем и оборудования водоснабжения. |  | 2 |
|  | 4. | Системы канализации и водостоков. Пусконаладочные работы. Гидравлическое испытание. Техническое обслуживание и эксплуатация систем и оборудования канализации и водостоков. |  | 2 |
|  | 5. | Пусковые работы систем и оборудования газоснабжения. |  | 2 |
|  | 6. | Испытание наружного газопровода. испытание внутридомовой газовой сети. Меры безопасности при сооружении и техническом обслуживании систем и оборудования газоснабжения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. | Гидравлическое и пневматическое испытание систем отопления и теплоснабжения. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и (или) учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов. | 8 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Примерная тематика рефератов: - испытание магистральных сетей; - испытание внутренних санитарно-технических систем; - испытания трубопроводов; - соблюдение безопасности труда при проведении испытаний; - требования к персоналу, проводящему испытания трубопроводов. |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - проведение пневматических и гидравлических испытаний санитарно-технических систем; - исправление дефектов трубопроводов и оборудования при проведении испытаний. | 12 |  |
| Раздел 5. Выполнение ремонтных и эксплуатационных работ санитарно-технических систем и оборудования |  | 55 |  |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования |  | 37 |  |
| Тема 5.1. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | 1. | Порядок и допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок. ПТЭ (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). Госэнергонадзор. Техническое обслуживание (порядок включения , отключения систем), контроль за состоянием, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. |  | 2 |
|  | 2. | Подготовка и проведение отопительного периода. |  | 2 |
|  | 3. | Техническая документация на тепловые энергоустановки. Эксплуатация тепловых сетей, ТП, ЦТП. |  | 2 |
|  | 4. | Эксплуатация систем отопления и горячего водоснабжения. Понятие оперативно-диспетчерского управления системами теплоснабжения. |  | 2 |
|  | 5. | Диагностирование технического состояния теплового оборудования. Определение мест утечек и повреждений. |  | 2 |
|  | 6. | Ремонт стальных трубопроводов. Уплотнения, соединительные детали (уголки, муфты и др.). |  | 2 |
|  | 7. | Ремонт канализационных труб. Нарушение уплотнительных соединений труб. Нарушение целостности труб и фитингов (трещины, сколы и т.п.). |  | 2 |
|  | 8. | Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. Утечка воды через излив. Просачивание воды через сальниковое уплотнение и в соединении вентильной головки с корпусом. |  | 2 |
|  | 9. | Устранение засоров. Унитазы (грязь в сифоне и выпуске отводной трубы или в стояке). Очистители для канализационных труб («Крот»). Прочистка стояка. Оборудование для устранения засоров (змейка, гибкий тросик, вантуз, шнек). |  | 2 |
|  | 10. | Устранение засоров. Мойки, умывальники, ванны (медленное стекание воды). |  | 2 |
|  | 11. | Ремонт смесителей. Причины неисправностей (утечка воды через сальниковое уплотнение вентильной головки). |  | 2 |
|  | 12. | Ремонт смесителей. Причины неисправностей (утечка воды через излив смесителя, утечка воды в месте соединения излива с корпусом). |  | 2 |
|  | 13. | Ремонт смесителей. Причины неисправностей (утечка воды в месте соединения корпуса смесителя с подводящим тройником). |  | 2 |
|  | 14. | Ремонт смесителей. Причины неисправностей ( перемешивание горячей и холодной воды при открытии одного из вентилей смесителя из-за дефекта перегородки корпуса). |  | 2 |
|  | 15. | Ремонт смывных бачков. Виды неисправностей смывных бачков: утечка воды через перелив, утечка воды через донный клапан спуска воды, болтовые соединения бачка. |  | 2 |
|  | 16. | Ремонт системы отопления. Неисправности в работе систем водяного отопления (плохой прогрев системы отопления всего дома, плохой прогрев отдельных отопительных приборов). |  | 2 |
|  | 17. | Ремонт системы отопления. Неисправности в работе систем водяного отопления (повреждения отдельных участков трубопроводов, течи в соединениях и арматуре). |  | 2 |
|  | 18. | Ремонт системы отопления. Неисправности в работе систем водяного отопления (повреждения нагревательных приборов). |  | 2 |
|  | 19. | Ремонт регулировочного крана. Ремонт неисправности отдельных участков трубопроводов. |  | 2 |
|  | 20. | Ремонт нагревательных приборов. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1. | Ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебников и (или) учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - ремонт стальных трубопроводов; - ремонт канализационных труб; - ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей; - ремонт смесителей; - ремонт смывных бачков; - ремонт системы отопления | 11 |  |
| Учебная практика Виды работ: - ремонт стальных трубопроводов; - ремонт канализационных труб; - устранение засоров; - ремонт системы отопления; - ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей; - ремонт смесителей; - ремонт смывных бачков. | 18 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ: - выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования; - комплектование труб, фитингов, арматуры, средств крепления; - выполнение слесарных работ; - транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; - выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; - установка подъемно-такелажных приспособлений; - подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; - пробивка отверстий механизированным инструментом; - установка ручного пресса для опрессовки внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения; - выполнение монтажа и ремонта внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков. | 108 |  |
| Всего: | 399 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета монтажа санитарно-технических систем и оборудования; слесарной мастерской; монтажной мастерской; учебного кабинета охраны труда.

Оборудование учебного кабинета монтажа санитарно-технических систем и оборудования и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект плакатов;

- комплект инструментов и приспособлений для выполнения монтажных    санитарно-технических работ;

- образцы труб из различных материалов;

- арматура различных видов;

- учебные пособия.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и т.д.

- тиски слесарные для труб;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ;

- средства индивидуальной защиты;

- аптечка.

Оборудование монтажной мастерской:

- рабочие кабины по количеству обучающихся;

- тиски слесарные для труб;

- механизированное оборудование: трубогиб, труборез, газовая горелка;

- комплект инструментов и приспособлений сантехника;

- санитарно-техническое оборудование и приборы: раковина, мойка, унитазы,    душевой поддон, обвязочные трубопроводы и т.д.

- материалы: сухой песок, заглушки для труб, трубы разного диаметра из различных материалов, фасонные части к трубам;

- вспомогательные материалы: пакля, сурик, просмоленная пакля, паронит, картон, лента ФУМ и т.д.

- раковина с питьевой водой;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- средства индивидуальной защиты: перчатки, халаты, фартуки, очки защитные;

- аптечка.

Оборудование учебного кабинета охраны труда и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству мест обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по охране труда;

- образцы средств пожаротушения;

- образцы средств индивидуальной защиты;

- учебные пособия по предмету.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением по предмету и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- механизированное оборудование: трубогиб, труборез, газовая горелка;

- комплект инструментов и приспособлений сантехника;

- санитарно-техническое оборудование и приборы: раковина, мойка, унитазы, душевой поддон, обвязочные трубопроводы и т.д.

- материалы: сухой песок, заглушки для труб, трубы разного диаметра из различных материалов, фасонные части к трубам;

- вспомогательные материалы: пакля, сурик, просмоленная пакля, паронит, картон, лента ФУМ и т.д.

- средства индивидуальной защиты: перчатки, халаты, фартуки, очки защитные;

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Нормативные документы:

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.- М.: Энергосервис, 2003.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

- СНиП 41-02-2003 тепловые сети. – ФГУП ЦПП, 2004.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с изменением № 1).

- ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: ГУП ЦПП, 1996.

- ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. – М.: ГУП ЦПП, - 2003.

- РД10-249-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных. – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2001.

- Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей. 2001.

Учебники и учебные пособия:

- Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования/Орлов К.С. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник для средн. проф. образования / Боровков В.М., Калютик А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительные источники:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебник для сред.проф.образовнания / Сибикин Ю.Д. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

- Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник для средн.проф.образования / Орлов К.С. – М.: ИНФРА – М, 2009.

- Отопление и тепловые сети: учебник для сред.проф.образования /  Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я., - М.: ИНФРА – М, 2008.

- Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем зданий: учебник для профессиональных учебных заведений / Исаев В.Н., Гейко В.Н. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 1997.

- Охрана труда в строительстве: учебник для НПО / Куликов О.Н., Ролин Е.И., - М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Журнал С.О.К. (сантехника, отопление, кондиционирование)М.: «Издательский дом «Медиа Технолоджи», 2006.

- Журнал АВОК (вентиляция, отопление, кондиционирование) : М., ООО  ИИП «Авок-пресс», 2006-2013 гг.

Электронные ресурсы:

- Строительный информационный портал «stroitelstvo –new.ru». Разделы  «Канализация», «Монтаж пластмассовых санитарно-технических устройств», «Вентиляция». Форма доступа: 000000000000000000000

- Электронная библиотека. Раздел «Сантехника» (Справочник мастера-сантехника. Сантехника. Установка и ремонт сантехники). Форма доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik -133-santehnika/index.htm

- Сайт «Санитарно-технические работы». Форма доступа: http://sanitarywork.ru/

- Сайт «Охрана труда». Действующие ГОСТы, технические нормативы, законодательство по охране труда. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей. Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/8/8552/index/php

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы строительного производства», «Строительное черчение», «Электротехника», «Материаловедение». При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации индивидуальные и групповые.

Учебная практика проводится после изучения каждого раздела. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение междисциплинарного курса и успешное прохождение учебной практики. Производственная практика является обязательным разделом профессионального модуля. Она представляет сосбой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией по междисциплинарным курсам модуля. Внеаудиторная работа сопровождается методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, получают возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями и организациями.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников и должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | Подбор приспособлений и инструментов выполняемым видам работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение слесарной обработки материалов в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии Практический экзамен Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Оформление документации для производства работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования согласно требованиям к составлению документов | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение переноса с проекта осей будущих сетей трубопроводов в соответствии с технологической последовательностью и требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Разработка траншей с соблюдением установленных норм недобора с последующей ручной зачисткой и устройством креплений траншеи | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение водостока в соответствии с технологической последовательностью и требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Разнесение приборов и оборудования к месту их монтажа в соответствии с технологической схемой | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение отделки участков стен в местах установки санитарно-технических приборов в соответствии с технологической последовательностью и выполняемыми видами работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Разметка мест установки креплений в соответствии с выполняемыми видами работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Пробивка отверстий для прокладки труб в соответствии с проектом | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
| Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков | Организация рабочего места в соответствии с выполняемыми видами работ | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков в соответствии с ППР или исходя из конкретных условий монтажа | Письменный экзамен Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | Обеспечение надежности при транспортировке и установке блоков в проектное положение в соответствии с их размерами и массой и технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Сохранение необходимой жесткости и прочности блока при подъеме и установке в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Правильность включения в состав блоков всех необходимых деталей (арматура, штуцера, бобышки контрольно-измерительных приборов и автоматики, штуцера для дренажей, воздушники и т.д.) в соответствии с рабочими чертежами | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Обеспечение сохранности изоляции при транспортировке изолированных блоков в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Точность подачи блоков трубопроводов со сборочной площадки к месту монтажа с соблюдением очередности их монтажа | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
| Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов | Соблюдение техники безопасности при выполнении монтажных работ согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП) | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Чтение санитарно-технических чертежей и схем в соответствии с условными обозначениями | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Составление схем обвязки приборов и оборудования в соответствии с технологическими требованиями | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Установка различных видов арматуры в соответствии с требованиями проекта и технологической последовательностью | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | Выполнение монтажа санитарно-технических систем в соответствии с нормами и правилами | Экспертная оценка на практическом занятии |
| Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования | Подбор пробок-заглушек в соответствии с необходимыми диаметрами трубопроводов | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Осмотр резьбовых соединений, арматуры при заполнении | Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Проверка необходимого давления в испытываемой системе, созданное с помощью гидропресса в соответствии с требованиями проекта, технологической последовательностью и требованиями СНиП | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | Пуск воды из системы в соответствии с технологическими требованиями | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Устранение возможных утечек в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования | Ремонт стальных трубопроводов в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | Выполнение ремонта канализационных труб в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение ремонта водоразборных кранов и запорных вентилей в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Оценка результатов выполнения практической работы |
|  | Устранение засоров в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | Выполнение работ по ремонту смесителей | Экспертная оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках учебной и производственной практик |
|  | Выполнение работ по ремонту смывных бачков | Оценка результатов выполнения практической работы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Активность, инициативность в процессе освоения программы модуля | Социологический опрос. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
|  | Эффективность и качество выполненной самостоятельной работы | Наблюдение и оценка выполненных самостоятельно работ |
|  | Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках-ярмарках, мастер-классах и т.п. | Наблюдение с фиксацией фактов |
|  | Систематичность в изучении дополнительной, справочной литературы, периодических изданий по профессии | Анализ библиотечного формуляра обучающегося, оценка результатов самостоятельной работы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Результативность организации собственной деятельности для выполнения профессиональных задач в соответствии с поставленными руководителем задачами и способами их достижения | Наблюдение и оценка деятельности обучающихся во время учебных и практических занятий |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Своевременность и качество осуществления текущего и итогового контроля своей работы в процессе решения профессиональных задач | Ошибка! Ошибка связи. |
|  | Эффективность и качество коррекции собственной деятельности в процессе освоения программы модуля | Ошибка! Ошибка связи. |
|  | Аргументированность оценки результатов своей работы | Ошибка! Ошибка связи. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Результативность нахождения необходимой информации для эффективного выполнения поставленных профессиональных задач | Ошибка! Ошибка связи. |
|  | Обоснованность отбора и анализ информации в соответствии с профессиональной задачей | Ошибка! Ошибка связи. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, | Эффективность решения профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ | Ошибка! Ошибка связи. |
|  | Качество оформления результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | Ошибка! Ошибка связи. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Результативность взаимодействия с коллегами, руководством, потребителями в процессе освоения программы модуля | Ошибка! Ошибка связи. |
|  | Активность и равноправное участие в планировании и организации совместной работы в соответствии с распределением групповой деятельности | Социологический опрос |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в мероприятиях военно-патриотической, спортивной направленности | Наблюдение и оценка деятельности обучающихся во время проведения мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности. Анкетирование. |
|  | Адекватность решения ситуационных задач, возникающих в ходе военных сборов, полученным профессиональным знаниям и компетенциям | Ошибка! Ошибка связи. |

# Footnotes

*