МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для преподавателей, заведующих лабораториями, мастеров производственного обучения

КГБ ПОУ "Красноярский монтажный колледж"

__________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИПБ – 255 – 2016

__________________________________________________________________

(обозначение)

г. Красноярск, 2016г

1. Общие требования безопасности

  - Для предотвращения случаев возникновения пожаров в кабинетах и лабораториях, мастерских необходимо выполнять следующие правила пожарной безопасности:

- не допускать скопления мусора и легковоспламеняющихся материалов в шкафах, под батареями;

- запрещается хранить лакокрасочные материалы в кабинетах, лабораториях и мастерских;

- постоянно следить за исправностью электропроводки в электрических приборах, электроустановках и лабораторных стендах;

- использовать неисправные электроприборы ЗАПРЕЩЕНО!;

- при выявлении неисправности электропроводки или неисправного электрооборудования необходимо немедленно обесточить электроустройство, поставить в известность администрацию колледж;

  - Эксплуатация электроприборов и электроустановок запрещается в случаях:

- пользоваться неисправными бытовыми электронагревательными приборами;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи и электролампы накаливания, а также приборы с открытыми нагревательными элементами;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- пользоваться электронагревательными приборами в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов (обои стен, окрашенные панели, занавеси из тканей и тюля).

- пользоваться поврежденными розетками.

  - В лабораториях и кабинетах и мастерских, где имеются оргтехника и электрические лабораторные стенды, необходимо иметь огнетушители. Храниться они должны на видном месте.

  - В лабораториях и кабинетах, мастерских  запрещается пользоваться:

- горелками с открытым пламенем (кроме кабинета химии, при непосредственном присутствии преподавателя или лаборанта, после проведения соответствующего инструктажа), курить, нагревать легковоспламеняющиеся и легко взрывающиеся вещества.

  - Ответственность за пожарную безопасность в лабораториях и кабинетах, мастерских несет ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

  - Все преподаватели, сотрудники и студенты колледжа должны знать порядок (план) эвакуации людей из помещений, знать расположение щитов электрообеспечения и первичных средств пожаротушения. Должны уметь пользоваться средствами пожаротушения.

2. Порядок действий при возникновении при пожаре

  - Лицо, заметевшее возникновение пожара, обязано:

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 101;

  - Сообщить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;

- адрес колледжа: г. Красноярск, ул. Матросова, 15;.

- кратко описать, где загорание или что горит;

- сколько людей находится в колледже;

- не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

  - Пути эвакуации обучающихся и эвакуационные выходы из колледжа:

  - в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки;

  - эвакуацию обучающихся из учебных кабинететов 2-го этажа проводить по лестничным клеткам, ведущим на первый этаж, далее через главный выход непосредственно на улицу или через запасной выход первого этажа, также ведущий непосредственно наружу;

  - эвакуацию обучающихся из учебных кабинетов, расположенных на 1-ом этаже, проводить через главный выход непосредственно на улицу.

  - при невозможности использования для эвакуации этого выхода обучающиеся, находящиеся на первом этаже, эвакуируются через запасной выход первого этажа, ведущий непосредственно наружу.

  - Правила эвакуации обучающихся из учебных кабинетов при пожаре:

  - при поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники;

  - для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

  - держите ситуацию под контролем, помните, безопасность обучающихся в Ваших руках.

- с момента объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит кабинетом, лабораторией, мастерской, прекращает занятия, работы прием пищи и обеспечивает немедленную безопасную эвакуацию обучающихся;

- перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из кабинета безопасен, коридор не заполнен дымом;

- обучающимся необходимо выходить из кабинета по одному, преподаватель, покидая кабинет, проверяет, все ли обучающиеся покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери;

- обучающихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из колледжа;

- при эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте обучающимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику;

- по лестнице все обучающиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных;

  - Если у кого-то из обучающихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре колледжа и вызовите скорую помощь.

  - После того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте.

  - Доложите директору колледжа о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

  - В случае отсутствия кого – либо из обучающихся, немедленно сообщите директору или руководителю тушения пожара, в каком кабинете возможно остались обучающиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна кабинета.

3. Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

  - Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

  - Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

  - Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

  - Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

  - Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

  - Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

  - Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

  - Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

  - Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся  порошковые и углекислотные огнетушители.

  - Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

  - Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;

- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

4. Правила оказания первой медицинской помощи

  - Термические ожоги:

- при ожогах первой степени (наблюдаются только покраснения и небольшие опухоли кожи) следует смочить обожженное место раствором марганцовокислого калия;

- при ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкостью) надо наложить на обожженное место стерильную повязку. Не следует смазывать обожженное место жиром, мазями или прокалывать пузыри;

- при тяжелых ожогах следует, на обожженное место наложить стерильную повязку и немедленно отправить пострадавшего в лечебное учреждение, нельзя смазывать обожженные места, отрывать пригоревшие к коже части одежды, обожженного необходимо обильно поить горячим чаем.

  - Отравление угарными газами:

- при отравлении угарными газами пострадавшего необходимо вынести из задымленного места на свежий воздух и следить за его состоянием до прибытия машины скорой помощи, не допустимо, что бы пострадавший передвигался самостоятельно, так как в этом случае последствия отравления усиливаются.

  - Остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности:

- при остановке дыхания необходимо проводить мероприятия по искусственной вентиляции легких способом изо рта в рот или изо рта в нос;

- а в случае прекращения сердечной деятельности, производить и непрямой массах сердца.

5. Требования безопасности по окончании работы

  - Отключать электронагревательные приборы, силовую осветительную электросеть.

  - Проверить состояние шкафов, мусорных урн.

  - Установить нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков возгорания.

  - Обеспечить свободный подход к средствам пожаротушения.

Инструкцию разработал:

Инженер ответственный по охране труда

и техники безопасности                                                                         К.Н. Сиденко

Согласовано:

ответственный за пожарную безопасность

зам. директора по АХР                                                                     И.Ф. Тумашкова