МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности действиях при пожаре и эвакуации

в КГБ ПОУ "Красноярский монтажный колледж"

расположенного по адресу г. Красноярск, ул. А. Матросова, 15

__________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИПБ – 268 – 2016

__________________________________________________________________

(обозначение)

г. Красноярск, 2016г

1. Действия при пожаре

  - При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник КГБ ПОУ "Красноярский монтажный колледж" обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей, при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

  - Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101.

  - При вызове сообщить диспетчеру пожарной охраны:

- адрес объекта: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 15;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- принять все возможные меры по эвакуации;

- при необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

- выключить все электроприборы и офисную технику.

2. Эвакуационные пути и эвакуация из помещений при пожаре

  - С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок.

  - При пожаре из помещения эвакуироваться в коридор далее направо к основному выходу на лестницу ведущую на первый этаж. В случае невозможности использования этого выхода, по коридору налево к запасному эвакуационному выходу.

  - Ориентироваться необходимо по знакам эвакуации.

  - Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике;

- помните, что современные  конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение;

- для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения;

- во избежание тяги из коридора и проникновения дыма - закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия.

3. Обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях колледжа

  - Все работники, в целях соблюдения правил пожарной безопасности обязаны:

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.

- при обнаружении нарушений в работе электрической офисной техники, электроприборов немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя или ответственного за пожарную безопасность; знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

4. Порядок содержания  эвакуационных путей

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, офисным оборудованием, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

5. Правила использования огнетушителей

  - Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний. Запрещается  перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

  - Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять  имеющиеся в порошковые огнетушители.

  - Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага, огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

  - Правила применения углекислотных огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара;

- выдернуть чеку;

- направить раструб на очаг пожара;

- открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).

Инструкцию разработал:

Инженер ответственный по охране труда

и техники безопасности                                                        К.Н. Сиденко

Согласовано:

ответственный за пожарную безопасность

зам. директора по АХР                                                    И.Ф. Тумашкова