рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

2013 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования (НПО) по профессии 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Организация-разработчик: КГБОУ НПО Профессиональное училище № 21

Разработчики:

Лаптенок Марина Владимировна, преподаватель спец.дисциплин КГБОУ НПО ПУ № 21

Евсеева Валентина Михайловна, преподаватель спец.дисциплин КГБОУ НПО ПУ № 21

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 25 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии НПО 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.

ПК 1.3.Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей.

ПК 1.4.Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

уметь:

- определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, системы отопления и осветительных сетей;

знать:

- сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

- нормативную базу технической эксплуатации;

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности;

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологию измерений, средства измерений;

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

- классификацию и назначение чувствительных элементов;

- структуру средств измерений;

- понятие о государственной системе приборов;

- весовые устройства;

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

- оптико-механические средства измерений;

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

- основные этапы профилактических работ;

- способы и средства выполнения профилактических работ;

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- влияние температуры на точность измерений;

- методы и средства испытаний;

- технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 506 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 183 часа (из них 72 час ЛПЗ);

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа;

учебной и производственной практики – 234 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. |
| ПК 1.2 | Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. |
| ПК 1.3 | Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. |
| ПК 1.4 | Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

  - Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания | 113 | 43 | 12 | 22 | 30 | 18 |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Устройство систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 43 | 20 | 6 | 11 | 12 | - |
| ПК 1.1 | Раздел 2. Эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания. | 70 | 23 | 6 | 11 | 18 | 18 |
|  | МДК.01.02 Технология эксплуатации системы отопления здания | 93 | 30 | 12 | 15 | 30 | 18 |
| ПК 1.2 | Раздел 1. Устройство и эксплуатация систем отопления здания. | 93 | 30 | 12 | 15 | 30 | 18 |
|  | МДК.01.03 Технология эксплуатации осветительных сетей | 255 | 78 | 36 | 39 | 66 | 72 |
| ПК 1.3 | Раздел 1. Осветительные сети и оборудования | 75 | 33 | 12 | 18 | 24 | - |
| ПК 1.3 | Раздел 2 .Эксплуатация осветительных сетей | 180 | 45 | 24 | 21 | 42 | 72 |
|  | МДК 01.04. Технология эксплуатации конструктивных элементов зданий из различных видов материалов | 45 | 29 | 12 | 16 | - | - |
| ПК 1.4 | Раздел 1. Строительные материалы и изделия | 20 | 14 | 6 | 6 | - | - |
| ПК 1.4 | Раздел 2. Организация работ | 25 | 15 | 6 | 10 | - | - |
|  | Всего: | 506 | 180 | 72 | 92 | 126 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания |  | 113 |  |
| Раздел 1 Устройство систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания |  | 43 |  |
| Тема 1.1 Устройство систем водоснабжения здания | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Общие сведения о водоснабжении. Наружные сети водоснабжения: виды, общее устройство и область применения. | 1 | 2 |
|  | 2 | Водопроводы: виды, назначение, источники водоснабжения. | 1 | 2 |
|  | 3 | Внутренний водопровод здания: назначение, виды и основные элементы внутреннего холодного водопровода. | 1 | 2 |
|  | 4 | Арматура санитарно-техническая: назначение, виды. | 1 | 2 |
|  | 5 | Устройство запорной, водоразборной, смесительной, предохранительной и контрольной арматуры. | 1 | 2 |
|  | 6 | Централизованное горячее водоснабжение: назначение, применяемые конструкции водонагревателей, безнапорных аккумуляторов, их общее устройство и принцип действия. | 1 | 2 |
|  | 7 | Организация рабочего места и безопасность труда при эксплуатации систем водоснабжения. Основные дефекты при монтаже систем водоснабжения: причины возникновения, способы устранения. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа № 1 «Маркировка санитарно-технической арматуры» | 1 | 3 |
| Тема 1.2 Устройство систем водоотведения (канализации) здания | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Системы канализации: назначение, общее устройство. Схемы центральной и местной систем канализации. | 1 | 2 |
|  | 2 | Приемники сточных вод: назначение, виды, конструктивные особенности, места установки. Промывные устройства: назначение, виды, конструктивные особенности, краткие технические характеристики, места установки. | 1 | 2 |
|  | 3 | Системы канализации зданий: назначение, виды внутренней канализации, требования к устройству, основные узлы, их устройство и расположение. Ревизии и прочистки: назначение, конструкции, места установки. | 1 | 2 |
|  | 4 | Виды санитарных приборов и вспомогательного оборудования. Технические характеристики, требования к оборудованию душевых кабин, уборных, комнат личной гигиены, места установки санитарных приборов. | 1 | 2 |
|  | 5 | Основные дефекты при эксплуатации систем канализации: причины возникновения, способы устранения. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа № 2 «Схемы систем водоснабжения и водоотведения» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа № 1 «Монтаж и демонтаж санитарных приборов с подсоединением их к системам водоснабжения и водоотведения» | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - 3 часа. - Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, отчета и подготовка к защите — 2 часа. Самостоятельное изучение тем: «Противопожарный водопровод: назначение, общее устройство», «Места прокладки противопожарных водопроводов» - 4 часа; «Простая, автоматическая и полуавтоматическая противопожарные системы (спинклерная и дренчерная сети)» - 2 часа. | 11 | 3 |
| Учебная практика | Виды работ: - сборка трубопровода холодной и горячей воды из стальных, ПП-труб и металлопластиковых труб. - установка арматуры на водопровод. соединение санитарных приборов с системой водоснабжения. | 6 |  |
|  | Виды работ: монтаж и демонтаж санитарных приборов (унитаз, ванна). проверка трубопроводов на отсутствие засоров и герметичность, испытание внутренних водостоков. | 6 |  |
| Раздел 2 Эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания |  | 70 |  |
| Тема 2.1 Обслуживание систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Организация эксплуатации санитарно-технических систем. | 1 | 2 |
|  | 2 | Эксплуатационные требования к системе водоснабжения. | 1 | 2 |
|  | 3 | Эксплуатационные требования к системе канализации. | 1 | 2 |
|  | 4 | Неисправности холодного водопровода и их устранение. Длительные перерывы: снижения давления в наружной сети, неисправности насосной установки, засор трубопроводов, замерзание воды в трубопроводах. При кратковременных перерывах. Потеря воды: утечка через смывной бачок, утечка в водоразборной арматуре, утечка в трубопроводах, утечка в магистральном трубопроводе, диафрагмирование системы. Шум при работе трубопровода: в водоразборной арматуре, в диафрагмовых поплавковых клапанах, в насосных установках. Конденсация паров на поверхности трубопроводов. | 1 | 2 |
|  | 5 | Неисправности горячего водопровода и их устранение. Потеря воды: утечка через арматуру, утечка горячей воды в смесителе, утечка горячей воды в холодный водопровод, утечки в трубопроводах горячего водопровода. Снижение температуры воды у смесителей: нарушение циркуляции в системе, нарушение работы циркуляционных насосов, засоры подающих стояков. | 1 | 2 |
|  | 6 | Неисправности канализации и водостоков и их устранение. Засоры гидрозатворов и трубопроводов. Засоры дворовой сети. Повреждения трубопроводов. Утечка воды в систему канализации. Замерзание воды в канализационных трубах. Проникновение запахов в помещение. Шум в системе канализации. Неисправности водостоков: засоры водостоков, нарушение герметичности трубопроводов водостоков, негерметичность водосточной воронки и кровли. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Неисправности в системах водоснабжения, отопления и водоотведения» | 1 | 3 |
| Тема 2.2 Ремонт и наладка систем водоснабжения, водоотведения (канализации) здания | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Ремонт и наладка холодного водопровода. Текущие ремонты: смывные бачки, смесители, водоразборные краны, задвижки и вентили из чугуна, вентили и пробковые краны из латуни. | 1 | 2 |
|  | 2 | Капитальный ремонт холодного водопровода. Замена труб, смесителей, арматура смывных бачков, вентилей, задвижек, насосов и других элементов системы. Гидравлические испытания водопровода. | 1 | 2 |
|  | 3 | Ремонт и наладка горячего водопровода. Текущие ремонты: очистка водонагревателей от накипи, мелкий ремонт циркуляционных насосных агрегатов, ремонт водоразборной к трубопроводной арматуры, изоляция трубопроводов. | 1 | 2 |
|  | 4 | Капитальный ремонт горячего водопровода. Демонтаж эксплуатируемой системы, насосов, трубопроводов арматуры. Регулирование температурного режима. | 1 | 2 |
|  | 5 | Ремонт и наладка системы канализации. Текущий ремонт внутренней канализации: ремонт или замена поврежденных санитарных приборов, промывка канализационных трубопроводов от отложений, утепление труб в местах возможного их замерзания. Текущий ремонт внутренних водостоков: прочистка и промывка трубопроводов. Испытания внутренних водостоков. | 1 | 2 |
|  | 6 | Капитальный ремонт системы канализации. Частичная перекладка трубопроводов, промывка трубопроводов от отложений, механическая прочистка. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Виды работ при текущем и капитальном ремонтах систем водоснабжения и водоотведения» | 1 | 3 |
| Тема 2.3 Пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |
|  | 1 | Виды отчетной документации при сдаче оборудования в эксплуатацию. Правила ведения записей в журнал результатов испытаний оборудования. | 1 | 2 |
|  | 2 | Организация рабочего места и безопасность труда при испытаниях оборудования. | 1 | 2 |
|  | 3 | Текущее обслуживание систем водоснабжения и водоотведения. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа № 2 «Замена смесителя и ревизия запорной арматуры в системе водоснабжения. Устранение течи в бачке унитаза». | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела | 11 |  |
| Тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы — 5 часов. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите — 4 часа. Самостоятельное изучение тем: «Особенности оборудования систем канализации в медицинских учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в физических и химических лабораториях» - 2 часа. |  |  |
| Учебная практика | Виды работ - устранение утечки в водоразборной арматуре, замена сальниковых уплотнений и прокладок. | 6 |  |
|  | Виды работ - устранение засоров в трубопроводах. | 6 |  |
|  | Виды работ - устранение течи в трубопроводах. | 6 |  |
| Производственная практика: Виды работ - монтаж трубопроводов и санитарных приборов водоснабжения, водоотведения (канализации), техническое обслуживание санитарно-технической арматуры. - текущий и капитальный ремонты холодного и горячего водопровода: ремонт смывного бачка, смесителей, водоразборных кранов, задвижек и вентилей из чугуна, вентилей и пробковых кранов из латуни, замена труб, смесителей, арматуры смывных бачков. - текущий ремонт внутренней канализации: ремонт или замена поврежденных санитарных приборов, промывка канализационных трубопроводов от отложений, утепление труб в местах возможного их замерзания. | 18 |  |
| МДК.01.02 Технология эксплуатации системы отопления здания |  | 93 |  |
| Раздел 1 Устройство и эксплуатация систем отопления здания |  | 93 |  |
| Тема 1.1 Виды и устройство систем отопления | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Виды систем отопления. Назначение, устройство, классификация, области применения различных систем отопления. | 1 | 2 |
|  | 2 | Схемы теплоснабжения. | 1 | 2 |
|  | 3 | Отопительные котлы. Назначение, типы, марки, устройство, конструктивные особенности котлов, достоинства, недостатки, область применения различных типов котлов. | 1 | 2 |
|  | 4 | Отопительные приборы. Назначение, виды, требования, устройство, основные марки, конструктивные особенности, основные технические характеристики. | 1 | 2 |
|  | 5 | Радиаторы отопления. Правила установки и обслуживания. | 1 | 2 |
|  | 6 | Панельные приборы отопления. Правила установки и обслуживания. | 1 | 2 |
|  | 7 | Санитарно-техническая арматура. Назначение, виды и область применения арматуры в системах отопления, конструкции различных видов арматуры. | 1 | 2 |
|  | 8 | Трубы и соединительные части, применяемые в системе отопления. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Классификация отопительных приборов и их конструктивные особенности». | 1 | 3 |
|  | Практическая работа № 1 «Группирование секций чугунного радиатора отопления». | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы — 4 часов. - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите — 4 часа. Самостоятельное изучение тем: «Пленочная инфракрасная система отопления» - 2 часа. | 10 |  |
| Учебная практика | Виды работ - Сборка и обвязка чугунного радиатора отопления из 6 секций. | 6 |  |
|  | Виды работ - Монтаж алюминиевого радиатора в систему отопления. | 6 |  |
| Тема 1.2 Эксплуатация систем отопления | Содержание | 9 |  |
|  | 1 | Эксплуатационные требования к системе отопления. | 1 | 2 |
|  | 2 | Неисправность в системе отопления: нарушение циркуляции теплоносителя. Засор стояка, подводок, отопительных приборов. Методы обнаружения засоров – температурный и акустический. | 1 | 2 |
|  | 3 | Гидравлическая и гидропневматическая промывки системы отопления. | 1 | 2 |
|  | 4 | Неисправность в системе отопления: попадание воздуха в систему отопления (завоздушивание). Способы устранения неисправности. | 1 | 2 |
|  | 5 | Неисправность в системе отопления: замораживание труб. Способы отогрева трубопровода. | 1 | 2 |
|  | 6 | Неисправности элеваторного узла управления и их устранение. | 1 | 2 |
|  | 7 | Неисправности насосного узла управления и их устранение. | 1 | 2 |
|  | 8 | Нарушения герметичности элементов системы, ликвидация утечек. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Неисправности системы отопления и способы их устранения». | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Гидравлическая и пневмогидравлическая промывка системы отопления». | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела | 5 |  |
| Тематика домашних заданий - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы — 2 часа. - Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, отчета и подготовка к защите — 1 час. Подготовка доклада: «Современное оборудование для размораживания систем отопления» - 2 часа. |  |  |
| Учебная практика | Виды работ - Изготовление трубных заготовок (сгонов) для системы отопления и их монтаж. | 6 |  |
|  | Виды работ - Ревизия запорной и регулирующей арматуры в системе отопления, устранение неисправностей. | 6 |  |
|  | Виды работ - Опрессовка системы отопления, устранение утечек в резьбовых, фланцевых и сварных соединениях трубопроводов. | 6 |  |
| Производственная практика | Виды работ - сборка систем отопления, проверка оборудования отопительных систем перед сдачей в эксплуатацию, проведение испытаний оборудования, заполнение журнала испытаний оборудования. Устранение неисправностей в системе отопления: - обнаружение и устранение засоров; - гидравлическая и гидропневматическая промывки системы отопления; - устранение «завоздушивания» системы отопления; - отогрев трубопровода. | 18 |  |
| МДК.01.03 Технология эксплуатации осветительных сетей |  | 255 |  |
| Раздел 1 Осветительные сети и оборудования |  | 75 |  |
| Тема 1.1 Основные световые величины и сведения об осветительных сетях | Содержание | 11 |  |
|  | 1 | Основные световые величины и единицы их измерения. Световой поток. Освещенность. Сила света. Яркость поверхности. Световые свойства тел. | 1 | 2 |
|  | 2 | Приипипы нормирования освещения. Нормы искусственного освещения. Измерение освещенности. Классификация помещений. Осветительные сети. | 1 | 2 |
|  | 3 | Требования к качеству эл. снабжения осветительных сетей. Напряжение питания электрического освещения. | 1 | 2 |
|  | 4 | Системы освещения. Виды освещения. Элементы осветительных установок. | 1 | 2 |
|  | 5 | Сведения о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Требования и рекомендации к осветительным сетям. | 1 | 2 |
|  | 6 | Провода, шнуры и кабели. Сравнение проводниковых материалов. Провода: определения, буквенное обозначение установочных проводов, монтажные провода, буквенное обозначение монтажных проводов, применяемых в осветительных сетях. Разновидности проводов: основные характеристики, круглые и плоские установочные провода. Соединительные шнуры. Кабели: определения и обозначения, монтажные, силовые, контрольные. Буквенное обозначение силовых и контрольных кабелей. Разновидности кабелей. Изоляция проводов и кабелей. Правила выбора: учет номинального напряжения, учет материала жил, учет сечения жил, учет дополнительных условий. Расчеты при выборе проводов и кабелей. | 1 | 2 |
|  | 7 | Электрические источники света. Виды источников и их классификация. Общепромышленные и современные источники. Устройство, работа, сравнительные характеристики. | 1 | 2 |
|  | 8 | Электрические лампы накаливания. Галогенные лампы. Виды, технические характеристики, отличительные черты. Схемы включения. | 1 | 2 |
|  | 9 | Газоразрядные источники света. Виды, технические характеристики, отличительные черты. Схемы включения. | 1 | 2 |
|  | 10 | Светодиодные источники света. Виды, технические характеристики, отличительные черты. Схемы включения. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Расчет провода для питания освещения одной комнаты с различным количеством ламп» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Чтение проектной документации по осветительным сетям», «Сравнение характеристик разных типов источников света», «Выбор проводов и автоматов для светильников ДРЛ» | 6 | 3 |
| Тема 1.2 Основное электрооборудование осветительных сетей | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Осветительные приборы. Светильники и прожекторы, классификация, характеристики и маркировка светильников. Осветительная арматура, виды, назначение. Степень защиты IP. Основные типы общепромышленных светильников, их устройство. Современные светильники. Основные типы прожекторов. Критерии выбора осветительных приборов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Распределительно-коммутационное оборудование, устройства защиты и автоматики осветительных электроустановок. Распределительные устройства. Коммутационное оборудование и приборы для распределительных устройств. Защита сети, виды защит. Виды и типы аппаратов защиты. Трансформаторы тока. Устройства защиты от поражения электрическим током (УЗО). Устройства защиты от превышения и «скачков» напряжения. Устройства защиты от дифференциального тока. Выбор аппаратов защиты. Устройства автоматики. Контакторы, пускатели, реле, преобразователи частоты: назначение, схемы включения. | 1 | 2 |
|  | 3 | Аппараты учета электроэнергии. Учет и экономия электроэнергии. Счетчики энергии: индукционные, микропроцессорные многотарифные: назначение, устройство, сравнительные и технические характеристики. Схемы включения счетчиков. | 1 | 2 |
|  | 4 | Приборы измерения параметров электрической сети. Средства измерений параметров и характеристик цепей и электрооборудования осветительных электроустановок. Методы измерений. Правила измерения параметров осветительной сети. Комбинированные приборы. Цифровые, аналоговые и электронные измерительные приборы. | 1 | 2 |
|  | 5 | Организация электроснабжения и освещения. Виды схем электроснабжения осветительных электроустановок. Схемы питания сетей освещения административных и общественных зданий. Схемы электроснабжения жилых зданий. Схемы управления электрическим освещением. Способы устройства освещения помещений административных зданий. Способы устройства освещения общественных зданий. Устройство освещения рабочих мест. Правила чтения электрических схем. | 1 | 2 |
|  | 6 | Сети рабочего освещения. Назначение, особенности эксплуатации, ПТЭ и ПТБ при проведениии работ. | 1 | 2 |
|  | 7 | Сети местного освещения. Назначение, особенности эксплуатации, ПТЭ и ПТБ при проведениии работ. | 1 | 2 |
|  | 8 | Сети аварийного освещения. Назначение, особенности эксплуатации, ПТЭ и ПТБ при проведениии работ. | 1 | 2 |
|  | 9 | Сети наружного освещения. Наружные электропроводки: виды, элементы, устройство. Прожекторы. Светильники наружного освещения. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «УЗО принцип действия и режимы работы» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Чтение рабочих чертежей осветительной электроустановки», «Зарядка светильника», «Выполнение заземления светильника» | 6 | 3 |
| Учебная практика | Виды работ: Выполнение открытых электропроводок непосредственно по строительным конструкциям различными способами. Установка светильников с лампами накаливания, газоразрядными источников света, подключение патронов, выключателей и переключателей, розеток, установка предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; демонтаж светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. Установка приборов учета, контроля параметров, их подключение. Измерение параметров электрической сети. Выполнение распайки и подключения аппаратов в щитах освещения; выполнение соединения, ответвления проводов и кабеля различного сечения; прокладка проводов и кабелей в кабельных каналах и их подключение к аппаратам. | 24 |  |
| Раздел 2 Эксплуатация осветительных сетей |  | 180 |  |
| Тема 2.1 Приемка осветительной сети в эксплуатацию | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Общие требования к осветительным сетям. Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению электропроводок. | 1 | 2 |
|  | 2 | Проверка схем монтажа проводки осветительной сети. Подготовка сети освещения к проверке. Проверка соответствия осветительной сети проектной документации. Измерение сопротивления сети заземления. Измерение сопротивления изоляции сети освещения. Прозвонка сети освещения. Проверка правильности подачи напряжения в осветительной сети. | 1 | 2 |
|  | 3 | Приемка осветительной сети в эксплуатацию после монтажа. Приемо-сдаточные испытания осветительной сети после монтажа. Перечень частей и элементов осветительной установки, подлежащих осмотру и проверке. | 1 | 2 |
|  | 4 | Приемка осветительной сети в эксплуатацию после монтажа. Прием осветительной сети после монтажа в эксплуатацию. Правила организации эксплуатации осветительных сетей. | 1 | 2 |
|  | 5 | Система планово-предупредительного технического обслуживания. Операции технического обслуживания и периодичность осмотра элементов осветительных сетей. Виды ремонтов: текущий и капитальный. Типичные неисправности в осветительных сетях. Способы определения неисправностей. Измерение сопротивления изоляции. Обслуживание осветительных сетей. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Измерение сопротивления изоляции электрооборудования» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Проверка схем электрических соединений в соответствии со схемой (прозвонка)», «Проверка целосности и замер сопротивления изоляции» | 6 | 3 |
| Тема 2.2 Эксплуатация осветительных сетей | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Требования правил технической документации. Исполнительные чертежи. Паспорта осветительных сетей, сооружений и вводов. | 1 | 2 |
|  | 2 | Профилактические осмотры. Переодичность. Требования к качеству осмотров. Техника безопасности при осмотрах. | 1 | 2 |
|  | 3 | Плановый текущий ремон. Переодичность. Требования к качеству ремонта. Техника безопасности при ремонте. Приемка. | 1 | 2 |
|  | 4 | Плановый капитальный ремон. Переодичность. Требования к качеству ремонта. Техника безопасности при ремонте. Приемка. | 1 | 2 |
|  | 5 | Особенности эксплуатации пуско-регулирующей аппаратуры. | 1 | 2 |
|  | 6 | Особенности эксплуатации светильников разных типов. | 1 | 2 |
|  | 7 | Испытания осветительных сетей. Испытания. | 1 | 2 |
|  | 8 | Техника безопасности. Действие электрического тока на человека и общие требования. | 1 | 2 |
|  | 9 | Техника безопасности при монтаже и ремонте электропроводок и осветительных сетей. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Чтение чертежей», «Выбор электроустановочных изделий по каталогу в соответствии со схемой электроснабжения» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Осмотры повреждений на трассе линий» | 6 | 3 |
| Тема 2.3 Электроснабжение осветительных установок | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Напряжение осветительных сетей. Требования к качеству питания осветительных сетей. | 1 | 2 |
|  | 2 | Источники питания и питающие сети. Типы, напряженя питания, схемы. | 1 | 2 |
|  | 3 | Групповые сети. Устройство, способы профилактики. | 1 | 2 |
|  | 4 | Заземление, зануление и путевые провода. Правила, схемы, требования ПУЭ и ПТЭ. | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа «Какие требования предявляет ПУЭ и ПТЭ к ЩО» | 1 | 3 |
|  | Практическая работа «Черчение схем Электроснабжение осветительных установок», | 6 | 3 |
|  | Практическая работа «Выявление зависимости величины светового потока от напряжения сети» | 6 |  |
| Самостоятельная работа при изучении разделов 1, 2 | 39 |  |
| - Составление контрольных карт по видам электропроводок и областям их применения; - Работа с ПУЭ; - Составление карт-заданий по устройству электрооборудования осветительных установок, электропроводок, согласно задания преподавателя; - Составление технологических карт монтажа электрооборудования, светильников и электропроводок; - Составление схем электрического освещения квартиры; - Чтение электрических принципиальных и монтажных схем, схем электроснабжения промышленных предприятий и жилого дома; - Составление плана разметки электропроводок и мест установки электроустановочных изделий; - Выбор осветительных проводок по условиям среды; - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  |  |
| Учебная практика | Виды работ: | 42 |  |
|  | Оформление технологической документации. Технический осмотр открытых электропроводок по строительным конструкциям по различным схемам. Технический осмотр патронов, выключателей и переключателей. Мелкий ремонт светильников разных конструкций. Подбор и установка розеток, предохранителей, автоматических выключателей и других электроустановочных изделий и аппаратов. Приемы эксплуатации светильников с компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами низкого и высокого давления. Осмотр, замер сопротивления изоляции ЩО и отходящих проводов и кабелей. |  |  |
| Производственная практика | Виды работ: | 72 |  |
|  | Выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на струнах. Установки светильников с лампами накаливания и других электроустановочных изделий и аппаратов. Установки светильников газоразрядных источников света и других электроустановочных изделий и аппаратов. Установка патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей и других электроустановочных изделий и аппаратов. Установка предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов. Демонтаж и несложный ремонт осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. Прокладка проводов и кабелей в кабельных каналах и их подключение к модульным элементам. Подключение светильников. Участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования. Демонтаж осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. Замена заземляющих устройств. Дифференцированный зачет – 6 час. |  |  |
| МДК.01.04. Технология эксплуатации конструктивных элементов зданий из различных видов материалов |  | 45 |  |
| Раздел 1 Строительные материалы и конструктивные элементы зданий |  | 14 |  |
| Тема 1.1 Классификация и основные свойства строительных материалов | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Классификация и основные свойства строительных материалов: физические, гидрофизические, теплофизические, механические свойства. | 1 | 2 |
|  | 2 | Свойства строительных материалов: технологические, акустические и химические свойства строительных материалов | 1 | 2 |
|  | 3 | Основные конструкции: Фундаменты. Стены зданий. Перекрытия. Оконные конструкции и балконы. Двери. Крыши. | 1 | 2 |
|  |  | Практическая работа «Изучение видов и свойств строительных материалов» | 6 | 2 |
| Тема 1.2 Конструктивные элементы зданий |  | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Основания и фундаменты. Общие сведения о конструктивных элементах зданий и их назначении. Виды и классификация грунтов. Выбор материала для фундамента. | 1 | 2 |
|  | 2 | Стены и перегородки. Классификация стен. Особенности материалов, используемых для строительства стен. Виды перегородок. | 1 | 2 |
|  | 3 | Перекрытия и полы. Виды перекрытий. Конструкции полов. Материалы, используемые для изготовления полов. | 1 | 2 |
|  | 4 | Крыши и кровля. Виды и элементы крыш. Материалы, используемые для кровли. | 1 | 2 |
|  | 5 | Окна, двери, лестницы, лифты. Классификация окон, дверей, лестниц. Устройство лифта. | 1 | 2 |
| Раздел 2 Организация работ по эксплуатации зданий |  | 15 |  |
| Тема 2.1 Основные положения по технической эксплуатации зданий | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, характеризующие техническое состояние здания. Срок службы зданий. | 1 | 2 |
|  | 2 | Правила пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации зданий. Установка пожарных гидрантов. | 1 | 2 |
|  | 3 | Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкций здания от уровня их эксплуатации. | 1 | 2 |
|  | 4 | Особенности эксплуатации зданий в условиях отрицательных температур. Причины замерзания и способы его устранения. Правила эксплуатации зданий в условиях холодного климата. | 1 | 2 |
|  | 5 | Система планово – предупредительных ремонтов. Положение о проведении планово – предупредительных ремонтов. Оценка технического состояния конструктивных элементов здания и здания в целом. Порядок назначения здания на капитальный ремонт. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Планирование текущего ремонта. | 1 | 2 |
|  |  | Практическая работа «Изучение технической документации для проведения капитального ремонта здания» | 6 | 3 |
| Тема 2.2 Техническая эксплуатация конструктивных элементов здания |  | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию конструктивных элементов здания. Особенности технической эксплуатации конструктивных элементов здания. Мероприятия по технической эксплуатации конструктивных элементов здания, их содержание и задачи. | 1 | 2 |
|  | 2 | Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. Метод проникающих сред. Механические, акустические, магнитные, электрические методы испытаний. Радиоволновой метод испытаний. Радиационные испытания, связанные с использованием нейтронов и радиоизотопов. Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытаниях конструкций. | 1 | 2 |
|  | 3 | Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий. Определение параметров надежности строительных конструкций. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов, подвальных помещений. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания. Методика оценки технического состояния стен. Методика оценки состояния конструкций перекрытия. Методика оценки состояния конструкций полов. Методика оценки состояния крыш. Методика оценки состояния конструкций окон, дверей. | 1 | 2 |
|  | 4 | Оценка технических и эксплуатационных характеристик состояния фасада здания. Защита зданий от преждевременного износа. Коррозия материала конструкций. Методы их защиты. Подготовка зданий к зимнему и весеннее – летнему периодам эксплуатации. Виды отчетной документации при испытаниях. Правила ведения записей в журнал результатов испытаний. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Тематика домашних заданий Поиск информации и подготовка презентационного материала по теме «Конструктивные элементы зданий» - 3 часа. Подготовка реферата по теме «Конструктивные элементы зданий» - 3 часа. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, отчета и подготовка к защите — 2 часа. Самостоятельное изучение тем: «Пожарный гидрант: назначение, общее устройство, принцип действия. Места установки пожарных гидрантов» - 4 часа. «Коррозия материала конструкций. Методы их защиты» - 2 часа. «Особенности эксплуатации зданий в условиях низких температур». - 2 часа. | 16 | 3 |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинетов

- технического черчения;

- материаловедения;

- электротехники, метрологии и технических измерений;

мастерских

- электромонтажная;

- санитарно-техническая.

Оборудование мастерских:

-	рабочее место преподавателя;

-	рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

-	наглядные стенды;

-	стенды по охране труда;

-	инструменты, приборы, приспособления;

-	плакатницы.

Технические средства обучения:

-	компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;

-	периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

-	мультимедиапроектор;

-	экран для мультимедиапроектора;

-	мультимедийное оборудование (колонки).

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- В.Р. Карпицкий. «Общий курс слесарного дела»: учебное пособие/ - Минск: Новое знание, 2006.

- С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении»: Учебник для нач. проф. образования/ – 2 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.

- Б.С. Покровский. «Слесарное дело» Академия. 2008г.

- К.С.Орлов. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для НПО.- М.: Издательский центр «Академия», 2006г.

- Ю.Д. Сибикин. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».: М., ИЦ «Академия», 2009 г.

- В.Н. Исаев, В.Н.Гейко. Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем зданий: Учеб. – 3-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 1997 г.

- Нестеренко В.М., Технология электромонтажных работ: учебное пособие для НПО/ В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.-6-е изд., стер.-М.: Академия, 2008г.-592с.

- Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника: учеб. пособие для НПО/ Ю.Д. Сибикин.-2-е изд., стер.-М.: Академия, 2008.-336с.

Дополнительные источники:

- Информационные материалы «Внутренний водопровод и канализация»

- Корякин-Черняк С.Л., Краткий справочник домашнего электрика/ С.Л. - Корякин-Черняк.-Спб.: Наука и техника, 2005.-272с

Отечественные журналы:

С.О.К. (сантехника, отопление, кондиционирование) № 3, 4, 5 2006 год – ООО «Издательский дом «Медиа Технолоджи»;

Интернет-ресурсы:

www.mosgid.ru

www.ventportal.com

www.catalog.infostr.ru

www.panecothermo.ru

www.rusklimat.ru

Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Техническое черчение,  ОП.02. Электротехника, ОП.05. Материаловедение.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Мастера производственного обучения наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. | Выполнение работ по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения; | - тестирование - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ на учебной практике |
| Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. | Выполнение работ по эксплуатации систем отопления; | - тестирование - защита практических работ - зачеты по темам на занятиях учебной практики |
| Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. | Выполнение работ по эксплуатации осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; | зачеты по темам на учебной практике экспертная оценка работы на учебной и производственной практиках |
| Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). | Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций | тестирование экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления, осветительных сетей; - грамотное составление плана практической работы; - демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения практических работ, заданий во время учебной, производственной практики; | Соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ; Экспертная оценка выполнения практической работы. |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических занятиях при выполнении работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные | Выполнение и защита реферативных работ |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. работа с различными прикладными программами | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |