АННОТАЦИЯ  К  рабочей  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах по профессиональной подготовке рабочих: 18560  «Слесарь-сантехник».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- Определять свойства жидкости,  давление в любой точке покоящейся жидкости, давление на стенки плоские и криволинейные;

- Определять напор, скорость и расход потока жидкости в трубопроводе, определять потери напора по длине и в местных сопротивлениях, выполнять расчет простого и сложного трубопровода;

- Подбирать тип насоса и определять его напор, производительность, мощность и кпд, работать с номограммами для подбора насосов;

- Работать с PV-, TS-диаграммами термодинамических процессов идеального газа, определять параметры рабочего тела (идеального, реального газа);

- Работать с PV-, TS- , is-диаграммами термодинамических процессов водяного пара, определять параметры рабочего тела(водяного пара)

- Определять напор, скорость, расход воздуха в воздуховоде, через отверстия и насадки, определять потери напора по длине и в местных сопротивлениях;

- Производить расчет воздуховодов по номограммам

- Подбирать тип вентилятора и определять его характеристики по номограммам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы и понятия гидростатики и гидродинамики, а также области применения законов гидравлики;

- методы гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов;

- виды, характеристики и области применения насосов, а также способы подбора типа насоса;

- основные законы и понятия термодинамики, теплопередачи и теплообмена, а также области применения законов теплотехники;

- методику теплотехнических расчетов конструкций и машин;

- основные законы и понятия аэродинамики, методы аэродинамических расчетов воздуховодов, а также области применения основ аэродинамики;

- виды, характеристики и области применения вентиляторов, а также способы подбора типа вентилятора.

Формируемые компетенции:

Общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ.

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.