Рабочая ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

ВД.03. Монтаж сплит-систем

2012 г.

Организация-разработчик: Краевое государственное образовательное учреждение  начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21», г. Красноярск

Разработчик:

Лаптенок Марина Владимировна, преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ учебной дисциплины СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«монтаж сплит-систем»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 270000  Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800 Строительство.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (по программам повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью изучения данной дисциплины является получение обучающимися навыков монтажа и обслуживания сплит-систем, необходимых в будущей профессионально-трудовой деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать необходимую мощность кондиционера в зависимости от площади помещения;

- выбирать место для размещения наружного и внутреннего блоков сплит-системы;

- устанавливать крепления для блоков сплит-системы;

- устанавливать сплит-систему в проектное положение;

- соединять блоки между собой и подсоединять к ним коммуникации;

- производить техническое обслуживание сплит-систем;

- устранять неполадки в сплит-системе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- типы сплит-систем;

- достоинства и недостатки различных видов сплит-систем;

- устройство сплит-системы;

- принцип работы сплит-системы;

- безопасные приемы работы при монтаже сплит-систем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

# 2. результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Выполнять подготовительные работы к монтажу сплит-систем. |
| ПК 2. | Выполнять монтаж сплит-систем. |
| ПК 3. | Выполнять обслуживание сплит-систем. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| - подготовка к практическим работам, подбор дополнительного материала; - подготовка докладов; - подбор дополнительного материала по темам (разработка презентаций, поиск информации в Интернете) | 8 4 6 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |

# 3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Монтаж сплит-систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Устройство сплит-систем | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Понятие о сплит-системах. Разновидности сплит-систем. |  | 1 |
|  | 2 | Устройство наружного блока сплит-системы. |  | 1 |
|  | 3 | Устройство внутреннего блока сплит-системы. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов. Темы докладов: Развитие системы кондиционирования воздуха в России. Развитие системы кондиционирования в Красноярском крае. Организация труда монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |  |
| Тема 2. Работа сплит-системы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Принцип работы сплит-системы. |  | 1 |
|  | 2 | Режим охлаждения воздуха в системе. |  | 1 |
|  | 3 | Режим нагревания воздуха в системе. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подбор дополнительного материала по теме «Требования, предъявляемые к современным сплит-системам». | 4 |  |
| Тема 3. Подготовка к монтажу сплит-системы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Расчет мощности кондиционера. |  | 1 |
|  | 2 | Выбор места размещения наружного и внутреннего блоков сплит-системы. |  | 1 |
|  | 3 | Схемы расположения сплит-систем. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе, подбор дополнительного материала. | 4 |  |
| Тема 4. Монтаж сплит-систем | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Составление технологической карты монтажа сплит-системы. |  | 1 |
|  | 2 | Инструменты для монтажа сплит-системы. |  | 1 |
|  | 3 | Монтаж внешнего блока сплит-системы. |  | 1 |
|  | 4 | Монтаж внутреннего блока сплит-системы. |  | 1 |
|  | 5 | Пробивка отверстий под коммуникации. |  | 1 |
|  | 6 | Штробление стен под коммуникации. |  | 1 |
|  | 7 | Прокладка коммуникаций. |  | 1 |
|  | 8 | Пуско-наладочные работы. |  | 1 |
|  | Практическое занятие Знакомство с устройством сплит-системы: основные детали внешнего и внутреннего блоков. Составление технологической карты монтажа для определенного помещения. | 6 |  |
| Тема 5. Обслуживание сплит-систем | Содержание учебного материала | 6 | 1 |
|  | 1 | Эксплуатационные характеристики сплит-систем. |  | 1 |
|  | 2 | Причины поломок сплит-систем. |  | 1 |
|  | 3 | Установка фильтров в сплит-систему. |  | 1 |
|  | 4 | Чистка фильтров. |  | 1 |
|  | 5 | Настройка направления воздушного потока. |  | 1 |
|  | 6 | Виды неисправностей сплит-систем и методы их устранения. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подбор дополнительного материала по темам (разработка презентаций, поиск информации в Интернете) о современных моделях сплит-систем - мульти –системы. | 6 |  |
|  | Практическое занятие Монтаж внутреннего блока сплит-системы. Проведение пуско-наладочных работ. Устранение неисправностей в работе сплит-системы. | 6 |  |
|  | Зачет | 1 |  |
| Всего | 54 |  |

# 4. условия реализации программы дисциплины

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета монтажа санитарно-технических систем и оборудования.

Оборудование кабинета монтажа санитарно-технических систем и оборудования и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя;

-	рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

-	наглядные стенды;

-	стенды по охране труда;

-	плакатницы.

Технические средства обучения:

-	компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;

-	периферийное оборудование для ввода и вывода информации

-	мультимедиапроектор;

-	экран 200x200 для мультимедиапроектора;

-	мультимедийное оборудование (колонки).

-	сетевое периферийное оборудование (доступ в сеть интернет);

-	комплект презентаций по курсу «Монтаж сплит-систем».

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Нормативные документы:

- Строительные нормы и правила (СНиП).

- Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р).

Учебники и учебные пособия:

Белова Е.М. Евроклимат, учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений.- Издтельство «Феникс», 2010.

Страниц: 640

Электронные ресурсы:

- Информационный портал «Строительное производство (основы строительного производства). Форма доступа: http://stroyproizvodstvo.ru/

- Строительный информационный портал «stroitelstvo-new.ru». Раздел «Организация и планирование строительного производства». Форма доступа: http://www.stroitelstvo-new.ru/proizvodstvo/

# 5. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные ПК, ОК, умения, знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК1. Выполнять подготовительные работы к монтажу сплит-систем. | Оценка результатов выполнения практической работы |
| ПК 2. Выполнять монтаж сплит-систем. | Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 3. Выполнять обслуживание сплит-систем. | Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Социологический опрос. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка на теоретических и практических занятиях |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка на теоретических и практических занятиях |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение и оценка на теоретических и практических занятиях |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Наблюдение и оценка деятельности обучающихся во время проведения мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности. Анкетирование. |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| Рассчитывать необходимую мощность кондиционера в зависимости от площади помещения | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Выбирать место для размещения наружного и внутреннего блоков сплит-системы | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Устанавливать крепления для блоков сплит-системы | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Устанавливать сплит-систему в проектное положение | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Соединять блоки между собой и подсоединять к ним коммуникации | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Производить техническое обслуживание сплит-систем | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Устранять неполадки в сплит-системе | Оценка результатов выполнения практической работы |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: |  |
| Типы сплит-систем | Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы Оценка результатов выполнения контрольной работы |
| Достоинства и недостатки различных видов сплит-систем | Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| Устройство сплит-системы | Устный опрос |
| Принцип работы сплит-системы | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Безопасные приемы работы при монтаже сплит-систем | Устный опрос |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | Отлично |
| 80-89 | 4 | Хорошо |
| 70-79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Не удовлетворительно |