Министерство образования и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

КГБОУ НПО «ПУ № 21»

СОГЛАСОВАНО                                    		        УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Сантехзавод № 3»			       Директор КГБОУ НПО «ПУ № 21»

_________________С.В.Богданов     		       ____________ Л.В.Троян

«____»___________ 2014 г. 				          «____»___________ 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования

по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

Красноярск, 2014

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования,  270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, положения об учебной практике и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 674 от 26 ноября 2009 года.

Организация — разработчик: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 21»

Разработчики:

Лаптенок Марина Владимировна, мастер производственного обучения

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании МК спец.дисциплин (Протокол № 1 от 30.08.2014 г.)

Председатель МК ___________ М.В.Лаптенок

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы производственной практики      				   стр. 4

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики		   стр. 5

3. Содержание производственной практики							   стр. 7

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики		   стр. 8

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики стр. 10

1. Паспорт рабочей программы производственной практики

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики являются частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

в части освоения квалификаций 3-4 разряда:

- монтажник санитарно-технических систем и оборудования,

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- монтаж санитарно-технических систем и оборудования.

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля 01. обучающийся должен приобрести практический опыт работы:

- выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования;

- транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;

- выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков;

- установки подъемно-такелажных приспособлений;

- подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;

- пробивки отверстий механизированным инструментом;

- выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:

В рамках освоения ПМ 01 – 108  часов.

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 01. ОПОП НПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД),

–	монтаж санитарно-технических систем и оборудования.

| КОД | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
| ПК 1.2. | Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. |
| ПК 1.3. | Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. |
| ПК 1.4. | Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. |
| ПК 1.5. | Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно- технических систем и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. Содержание производственной практики ПМ 01

| Код ПК | Наименование профессиональных модулей | Количество часов производственной практики по ПМ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. | ПМ 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | 108 | - выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования; - комплектование труб, фитингов, арматуры, средств крепления; - выполнение слесарных работ; - транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; - выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; - установка подъемно-такелажных приспособлений; - подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; - пробивка отверстий механизированным инструментом; - установка ручного пресса для опрессовки внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения; - выполнение монтажа и ремонта внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков. |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Нормативные документы:

1.	СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

2.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.- М.: Энергосервис, 2003.

3.	СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

4.	СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

5.	СНиП 41-02-2003 тепловые сети. – ФГУП ЦПП, 2004.

6.	СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с изменением № 1).

7.	ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: ГУП ЦПП, 1996.

8.	ГОСТ 21.602-2003 Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. – М.: ГУП ЦПП, - 2003.

9.	РД10-249-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

10.	 Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных. – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2001.

11.	 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей. 2001.

Учебники и учебные пособия:

1.	Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования/Орлов К.С. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

2.	Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник для средн. проф. образования / Боровков В.М., Калютик А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительные источники:

1.	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебник для сред.проф.образовнания / Сибикин Ю.Д. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

2.	Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник для средн.проф.образования / Орлов К.С. – М.: ИНФРА – М, 2009.

3.	  Отопление и тепловые сети: учебник для сред.проф.образования /  Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я., - М.: ИНФРА – М, 2008.

4.	Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем зданий: учебник для профессиональных учебных заведений / Исаев В.Н., Гейко В.Н. – 3-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 1997.

5.	Охрана труда в строительстве: учебник для НПО / Куликов О.Н., Ролин Е.И., - М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6.	Журнал С.О.К. (сантехника, отопление, кондиционирование)М.: «Издательский дом «Медиа Технолоджи», 2006.

7.	Журнал АВОК (вентиляция, отопление, кондиционирование) : М., ООО  ИИП «Авок-пресс», 2006-2013 гг.

Электронные ресурсы:

1.	Строительный информационный портал «stroitelstvo –new.ru». Разделы  «Канализация», «Монтаж пластмассовых санитарно-технических устройств», «Вентиляция». Форма доступа: www.stroitelstvo-new.ru

2.	Электронная библиотека. Раздел «Сантехника» (Справочник мастера-сантехника. Сантехника. Установка и ремонт сантехники). Форма доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik -133-santehnika/index.htm

3.	Сайт «Санитарно-технические работы». Форма доступа: http://sanitarywork.ru/

4.	Сайт «Охрана труда». Действующие ГОСТы, технические нормативы, законодательство по охране труда. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей. Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/8/8552/index/php.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная практика.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практики осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках производственной практики Оценка результатов выполнения практической работы |
| Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках производственной практики |
| Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. | Оценка результатов выполнения производственных заданий в рамках производственной практики |
| Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно- технических систем и оборудования. | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) |  |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Социологический опрос. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Наблюдение и оценка деятельности обучающихся во время проведения мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности. Анкетирование. |